附件2

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称        龙桂书香雅苑

申报单位  福建省龙桂房地产开发有限公司

主管部门  福州市长乐区住房和城乡建设局

申报时间    2021   年    7   月   xx  日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | R居住建筑 R公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | R设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 龙桂书香雅苑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福州市长乐区首占镇营滨东路南侧、西洋路西侧、福平铁路北侧、通园路东侧。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 3#楼 | R 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 8655.00 |  | 32.2 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | S3#楼 |  | 352.09 |  | 32.1 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
| 建设单位 |  | 福建省龙桂房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 长乐区航城街道吴航路龙芝大厦四层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350200 |  |  |
| 负责人 |  | 余四平 |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | 18060573269 |  |  |
| 联系人 |  | 余四平 |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | 18060573269 |  |  |
| 代建单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | 嘉博联合设计股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区长乐北路116号立洲大厦11层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | 周颖 |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | 13600823519 |  |  |
| 联系人 |  | 周颖 |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | 13600823519 |  |  |
| 深化设计单位 |  | 嘉博联合设计股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区长乐北路116号立洲大厦11层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | 洪志 |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | 13799966365 |  |  |
| 联系人 |  | 洪志 |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | 13799966365 |  |  |
| 施工单位 |  | 福建省龙芝建筑工程有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 长乐区航城街道吴航路龙芝大厦四层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  | 曾念盛 |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | 13859193935 |  |  |
| 联系人 |  | 曾念盛 |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | 13859193935 |  |  |
| 监理单位 |  | 福建叠成建设有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市长乐区漳港街道大众路17号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  | 何立芳 |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | 18659578565 |  |  |
| 联系人 |  | 何立芳 |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | 18659578565 |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 未确定 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2021.7.1—2021.7.31 | PC设计深化 |
| 建设准备阶段 | 2021.8.1—2021.10.31 | PC模具生产以及试装 |
| 建设实施阶段 | 2021.11.1—2022.11.30 | PC安装施工 |
| 竣工验收阶段 | 2023.6.10—2023.12.30 | 主体结构验收,质监验收等 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本项目位于福州市长乐区首占镇营滨东路南侧、西洋路西侧、福平铁路北侧、通园路东侧。 本项目总建筑面积为39449.01㎡，计入容积率的建筑面积为28705.60㎡。其中3#楼、S3#楼为装配式建筑，装配式建筑的计容面积为8656.24㎡，装配式建筑的比例为30.16%，结构体系：装配整体式混凝土结构。本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制凸窗盖板、装配式内墙板，3#楼、S3#楼装配率均为50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福州建功施工图审查有限公司 合格证编号:3501122010230102-TX-003。 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 1.1、本项目3#楼、S3#楼预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制凸窗盖板、装配式内墙板。 水平构件中预制部品部件的应用比例计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 3#楼; 7971.01; 10137.40; 78.63%; 28.6. S3#楼; 297.25; 362.14; 82.08%; 32.1. 1.2、本项目3#楼轮廓尺寸为3220x1180的预制叠合板个数为208，轮廓尺寸相同的预制混凝土板类构件个数大于200，得分2分；S3#楼轮廓尺寸相同的预制混凝土板类构件个数小于100个，此项不得分； 1.3、本项目3#楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯类构件个数为96，得分1.6分；S3#楼未采用预制混凝土楼梯，此项不得分； 1.4、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸；不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸；不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，本项目设计标准化、模数化均满足要求，此项不扣分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分分别为：3#楼为32.2分，S3#楼为32.1分。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 本项目3#楼、S3#楼均采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 3#楼; 5625.0; 6790.3; 82.84%; 10. S3#楼; 82.1; 97.2; 84.44%; 10. 本项目3#楼、S3#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。在设计阶段提供主体结构、装配式内隔墙的全专业BIM模型并提供满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分3分；在施工阶段提供与装配式主体结构评价得分相关的预制构件深化设计BIM模型以及装配式内隔墙得分项相关的深化设计BIM模型，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分3分。 4.2、本项目采用可追溯系统，得分2分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目3#楼、S3#楼技术创新项总得分均为8分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福建省龙桂房地产开发有限公司成立于2020年07月06日，注册地位于福建省福州市长乐区航城街道办事处吴航路557号龙芝大厦四层，法定代表人为高芝文。经营范围包括许可项目：房地产开发经营。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 周颖 | 副总建筑师 | 副总工程师 | 项目负责人 |
| 洪志 | PC深化所所长 | 高级工程师 | PC深化设计负责人 |
| 余四平 | 项目负责人 | 工程师 | 项目负责人 |
| 曾念盛 | 项目经理 | 工程师 | 项目负责人 |
| 何立芳 | 总监理 | 工程师 | 项目负责人 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目用地位于福州市长乐区首占镇营滨东路南侧、西洋路西侧、福平铁路北侧、通园路东侧。结构体系：装配整体式剪力墙结构、装配整体式框架结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、装配式内隔墙、预制楼梯、预制凸窗盖板等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |