附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号      3501122109260103      .

项目名称          观澜公馆           .

申报单位 正耀（福州）置业发展有限公司 （盖章）

主管部门 福州市长乐区住房和城乡建设局

申报时间    2022  年  01  月  12  日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  |  | ☑居住建筑 ☑公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  |  | ☑设计阶段评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 观澜公馆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  |  | 福建省福州市长乐区营前街道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 |  | 计容建筑面积（m2） | 主体结构Q1得分 | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  | 装修与设备管线Q3得分 | 技术创新Q4得分 | 单体建筑装配率（%） | 拟申请等级 |
|  | 1#楼 | ☑装配式混凝土建筑 □装配式结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 |  | 10659.91 | 32.1 | 10 |  | 0 | 8 | 50 |  |
|  | 2-2#楼 |  |  | 693.18 | 32.2 | 10 |  | 0 | 8 | 50 |  |
|  | 7#楼 |  |  | 200.35 | 33.4 | 10 |  | 0 | 8 | 51 |  |
|  | 9#、10#楼 |  |  | 448.09 | 32.1 | 10 |  | 0 | 8 | 50 |  |
|  | 11#楼 |  |  | 728.87 | 32.1 | 10 |  | 0 | 8 | 50 |  |
|  | 12#楼 |  |  | 250.10 | 32.1 | 10 |  | 0 | 8 | 50 |  |
|  | 13#楼 |  |  | 581.40 | 33.3 | 10 |  | 0 | 8 | 51 |  |
| 建设单位 |  |  |  | 正耀（福州）置业发展有限公司 |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福建省福州市长乐区营前街道营前社区新兴路201号 |  |  |  |  | 邮编 | 350207 |  |
| 负责人 |  |  |  | 黄锦钊 | 电话 | / |  |  | 手机 | 156*****253 |  |
| 联系人 |  |  |  | 张乔 | 电话 | / |  |  | 手机 | 132*****775 |  |
| 设计单位 |  |  |  | 厦门佰地建筑设计有限公司 |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福建省厦门市思明区谊爱路16号海西文创大厦4楼 |  |  |  |  | 邮编 | 361000 |  |
| 负责人 |  |  |  | 李宁 | 电话 | / |  |  | 手机 | 130*****280 |  |
| 联系人 |  |  |  | 王亚兵 | 电话 | / |  |  | 手机 | 156*****610 |  |
| 深化设计单位 |  |  |  | 厦门佰地建筑设计有限公司 |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 福建省厦门市思明区谊爱路16号海西文创大厦4楼 |  |  |  |  | 邮编 | 361000 |  |
| 负责人 |  |  |  | 雷孝通 | 电话 | / |  |  | 手机 | 159*****592 |  |
| 联系人 |  |  |  | 王志峰 | 电话 | / |  |  | 手机 | 159*****686 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 未确定 |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 | / |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 | / |  |  | 手机 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 未确定 |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 | / |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 | / |  |  | 手机 |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  | 未确定 |  |  |  |  | 传真 | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 | / |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 | / |  |  | 手机 |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  |  |  | 起止时间 |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  | 2021.05-2021.12 |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  | 2022.01-2022.03 |  |  |  | 项目报批，施工单位进场准备 |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  | 2022.03-2024.03 |  |  |  | 项目实际施工 |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  | 2024.03-2024.04 |  |  |  | 项目竣工验收 |  |  |  |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市长乐区营前街道营滨路东侧、临江南路北侧, 临江西路西侧。 根据《福州市长乐区人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见(试行)》长政综〔2019〕221号要求，装配式建造的计容建筑面积不应小于总计容建筑面积的30%。本工程计容建筑面积为44883.75㎡。采用装配式楼栋的计容建筑面积13561.90㎡，占比为13561.90/44883.75=30.22%＞30%。本工程由4栋高层住宅、11栋多层商业、配套及地下室组成。1#楼为装配式剪力墙结构，采用预制叠合板、预制楼梯、内隔墙非砌筑；2-2#、7#、9#、10#、11#、12#、13#楼为装配式框架结构，采用预制叠合板、内隔墙非砌筑；装配率均大于50%。本项目9#、10#楼组成建筑组团作为评价单元。 重要设计参数：主体结构合理使用年限为50年，建筑结构的安全等级为二级，建筑抗震设防类别为丙类，地震作用采取的抗震设防烈度为7度，抗震措施采取的设防烈度7度，抗震构造措施采取的设防烈度为7度。设计基本地震加速度为0.10g。设计地震分组：第三组。1#楼场地类别为Ⅱ类，场地特征周期0.45sec；3#楼场地类别为Ⅰ1类，场地特征周期0.35sec；2-1#、5#楼场地类别为Ⅲ类，场地特征周期0.65sec。50年一遇的基本风压为0.8kN/m²，地面粗糙度C类。1#、2-2#、3#、5#楼桩基、地基基础设计等级为甲级，其余为乙级，基础形式：采用预应力高强混凝土管桩和后注浆冲(钻)孔灌注桩基础。 结构抗震等级：1#楼为装配式剪力墙结构，抗震措施为三级，抗震构造措施为三级；；2-2#、7#、9#、10#、11#、12#、13#楼为装配式框架结构，抗震措施为三级，抗震构造措施为三级。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建垒智施工图审查有限公司，合格证编号: 3501122109260103-TX-003。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主体结构应用情况 （1）1#楼的预制构件为内隔墙非砌筑、预制叠合板、预制楼梯。2-2#、7#、9#、10#、11#、12#、13#楼的预制构件为内隔墙非砌筑、预制叠合板。 水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 10088.77; 12594.19; 80.10%; 30.1. 2-2#楼; 560.54; 698.63; 80.20%; 30.2. 7#楼; 175.79; 210.80; 83.40%; 33.4. 9#、10#楼; 376.38; 447.68; 84.10%; 34.1. 11#楼; 596.61; 726.41; 82.10%; 32.1. 12#楼; 219.66; 261.12; 84.10%; 34.1. 13#楼; 490.37; 588.77; 83.30%; 33.3. 1#、2-2#、7#、9#、10#、11#、12#、13#楼未采用装配式模板，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定装配率评价分值均得0分。 1#、2-2#、7#、9#、10#、11#、12#、13#楼轴线尺寸符合1M 基本模数整倍数，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定不扣分。 9、10#楼梯间开间及进深的轴线尺寸不符合扩大模数 2M、 3M 整倍数，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定装配率评价分值为-2分。其余楼栋楼梯间开间及进深符合要求，不扣分。 12#楼存在不符合 1M 基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定装配率评价分值为-2分。其余楼栋层高符合要求，不扣分。 1#楼、2-2#楼叠合板轮廓尺寸为3220x1400的预制叠合板个数为:1#为200个，2-2#为1个，本项目轮廓尺寸相同的预制构件个数为201≥200，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》装配率评价分值均可得2分; 综上所述，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分为：1#楼为32.1分，2-2#楼为32.2分，7#楼为33.4分，9#、10#楼为32.1分，11#楼为32.1分，12#楼为32.1分，13#楼为33.3分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 1#、2-2#、7#、9#、10#、11#、12#、13#楼均采用内隔墙非砌筑，各楼栋内隔墙非砌筑应用比例计算如下表： 楼栋; 内隔墙非砌筑面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 内隔墙非砌筑应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 2009.9; 2422.21; 82.98%; 10. 2-2#楼; 647.27; 804.50; 80.46%; 10. 7#楼; 5.46; 5.46; 100%; 10. 9#、10#楼; 74.62; 92.82; 80.39%; 10. 11#楼; 570.07; 710.26; 80.26%; 10. 12#楼; 5.46; 5.46; 100%; 10. 13#楼; 417.24; 518.25; 80.51%; 10. 其中业主自理装配式内隔墙不计入应用比例的计算。 1#、2-2#、7#、9#、10#、11#、12#、13#楼内隔墙非砌筑应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目内隔墙非砌筑得分均为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目1#、2-2#、7#、9#、10#、11#、12#、13#楼未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 在设计阶段提供（含BIM模型物料清单）： 建模精度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； 满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检测报告，得2分； 在施工阶段提供（详建设单位承诺函）： 评分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得2分； 内隔墙BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得1分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯管理系统（详建设单位承诺函），得分2分； 本项目技术创新应用1#、2-2#、7#、9#、10#、11#、12#、13#楼总得分为6+2=8分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）正耀（福州）置业发展有限公司 正耀（福州）置业发展有限公司成立于2021-09-16，注册资本为2000万元人民币，统一社会信用代码为91350182MA8U04EY7M，企业地址位于福建省福州市长乐区营前街道营前社区新兴路201号，所属行业为零售业，经营范围包含：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；建筑材料销售；工程塑料及合成树脂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （2）厦门佰地建筑设计有限公司 厦门佰地建筑设计有限公司是在原北京市建筑设计研究院厦门分院的基础上于2003年改制成立的具有独立设计资质的甲级设计单位。 厦门佰地拥有逾百名建筑、结构、暖通、给排水、电气等专业的高级技术人才，并以总院雄厚的实力作为后盾，在厦门设计行业名列前茅。厦门佰地近年来主要作品包括杏林湾营运中心12#楼（250米超高层写字楼）、监管大楼（200米超高层写字楼）、东海科技园（超高层写字楼群）、厦门国际银行（超高层写字楼）、国际广场、超高层住宅）、第一广场、软件园、恒安国际广场、万科金域蓝湾、湖心岛、建发圣地亚哥、洪文瑞景公园及福州融侨锦江等大型工程。 厦门佰地建筑设计有限公司重视人才建设、重视管理效率、重视科技发展、重视技术信息、重视资源配备、重视服务质量。作为北京市建筑设计研究院（BIAD）集团的一员，厦门佰地公司秉承总院“建筑服务社会”的核心理念，将设计质量看作是自己的生命，坚决贯彻BIAD“以科学的管理、优化的设计、可靠的质量、良好的服务确保客户满意”的质量方针，竭诚为社会各界提供优秀工程设计和技术服务。 面对新的市场竞争，新的发展战略需要更多优秀设计人才的加盟，公司始终视人才为企业的第一资源，社会的共同财富，以“开放、合作、互利、共赢”为工作方针，倡导人性化的管理，重视员工的职业发展前景。提供良好的工作氛围和个人发展机会以及具有竟争性的薪酬待遇是我们广纳贤才的保证，竭诚欢迎有志于建筑事业的设计界精英加入我们的团队，共创辉煌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、工程总承包、设计、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职 务 |  | 职 称 |  | 承担主要工作 |  |  |  |  |
| 张乔 |  |  | 项目负责人 |  | / |  | 建设单位工程负责人 |  |  |  |  |
| 李宁 |  |  | 项目负责人 |  | 高级工程师 |  | 设计负责人 |  |  |  |  |
| 雷孝通 |  |  | 技术总负责人 |  | 高级工程师 |  | 结构专业技术总负责人 |  |  |  |  |
| 王志峰 |  |  | 技术总负责人助理 |  | 高级工程师 |  | PC深化设计技术负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目负责人 |  | / |  | 施工单位技术负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目总监 |  | / |  | 监理单位项目负责人 |  |  |  |  |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市长乐区营前街道营滨路东侧、临江南路北侧, 临江西路西侧。1#楼为装配式剪力墙结构，2-2#、7#、9#、10#、11#、12#、13#楼为装配式框架结构。 装配式方案1#楼采用预制叠合板、预制楼梯、内隔墙非砌筑；2-2#、7#、9#、10#、11#、12#、13#楼采用预制叠合板、内隔墙非砌筑等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文关于装配式建筑的要求，申请设计阶段预评价为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) 该工程装配式建造的建筑面积不小于总建筑面积计容部分的30%，满足《福州市长乐区人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见(试行)》（长政综〔2019〕221号）的相关规定，且满足该项目国有建设用地使用权出让合同（合同编号：35018220210916P019）相关要求。 (2) 该工程1#楼、2-2#楼、7#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼、13#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建[2020]4号）的相关规定，同意该工程1#楼、2-2#楼、7#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼、13#楼设计阶段预评价为装配式建筑。 专家名单： 郑卫基 教授级高工 福建省建筑工程技术中心 彭伙水 教授级高工 福建省建科院施工图审查有限公司 胡贤忠 教授级高工 福州国伟建设设计有限公司 2022年 01月 13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |