附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称兰园公馆项目1#楼、2#楼、1A#楼、地下室、围墙

申报单位     福州兰瑞地产有限公司          （盖章）

主管部门  福州市长乐区住房和城乡建设局

申报时间    2022  年    02   月    22  日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  | ☑居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 兰园公馆项目1#楼、2#楼、1A#楼、地下室、围墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  | 福州市长乐区航城街道会堂路东侧、游泳中心南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 | 计容面积（m2） | 主体结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  |  | 装修与设备管线Q3得分 | 技术创新Q4得分 | 单体建筑装配率（%） |  | 评价 等级 |
|  | 1#楼 | ☑装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 | 8827.10 | 32.1 |  |  | 10 |  |  | 0 | 8 | 50 |  | / |
| 建设单位 |  |  | 福州兰瑞地产有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市长乐区航城街道会堂路东侧、游泳中心南侧 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  | 王利洪 |  |  | 电话 |  |  | / |  | 手机 |  | 1377****275 |  |
| 联系人 |  |  | 王利洪 |  |  | 电话 |  |  | / |  | 手机 |  | 1377****275 |  |
| 代建单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  | / |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |
| 联系人 |  |  | / |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |
| 设计单位 |  |  | 福建博宇建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | 0591-87****77 |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区6号楼4-6层 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350003 |  |
| 负责人 |  |  | 黄晓彬 |  |  | 电话 |  |  | / |  | 手机 |  | 139****986 |  |
| 联系人 |  |  | 吴祥斌 |  |  | 电话 |  |  | / |  | 手机 |  | 1362****643 |  |
| 深化设计单位 |  |  | 福建省城投科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 仓山区聚春园会展酒店B栋6层 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |
| 负责人 |  |  | 蔡仁武 |  |  | 电话 |  |  | / |  | 手机 |  | 1598****286 |  |
| 联系人 |  |  | 陈峰 |  |  | 电话 |  |  | / |  | 手机 |  | 1825****878 |  |
| 施工单位 |  |  | 福建华航建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福建省福州市鼓楼区水部街道六一中路28号佳盛广场21层 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |
| 负责人 |  |  | 赵敏捷 |  |  | 电话 |  |  | / |  | 手机 |  | 1595****111 |  |
| 联系人 |  |  | 赵敏捷 |  |  | 电话 |  |  | / |  | 手机 |  | 1595****111 |  |
| 监理单位 |  |  | 福建省建设工程管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市鼓楼区梁厝路1号华雄大厦2号楼7层 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |
| 负责人 |  |  | 杨剑斌 |  |  | 电话 |  |  | / |  | 手机 |  | 1595****997 |  |
| 联系人 |  |  | 尤向阳 |  |  | 电话 |  |  | / |  | 手机 |  | 159****559 |  |
| 部品部件生产单位 |  |  | 金强（福建）建材科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 长乐区潭头镇金福路168号 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |
| 负责人 |  |  | 吕胜利 |  |  | 电话 |  |  | / |  | 手机 |  | 1379****280 |  |
| 联系人 |  |  | 吕胜利 |  |  | 电话 |  |  | / |  | 手机 |  | 1379****280 |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶 段 |  | 起止时间 |  |  | 计划安排内容 |
| 设计阶段 |  | 2021/6/15-2022/1/27 |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |
| 建设准备阶段 |  | 2021/8/1-2022/1/24 |  |  | 项目报批，建设单位进场准备 |
| 建设实施阶段 |  | 2022/1/28-2023/12/13 |  |  | 项目实际施工 |
| 竣工验收阶段 |  | 2023/12/12-2023/12/24 |  |  | 工程预验收，竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市长乐区航城街道会堂路东侧、游泳中心南侧。 本工程总建筑面积为25754.65㎡，计入容积率的建筑面积为19775.8㎡。本工程共拟建1栋19层高层住宅楼（1#楼）、1栋19层高层组合建筑（2#楼）、1栋单层配套用房（1A#楼）。本工程1#楼为装配式建筑，装配式建筑的计容面积为8827.10㎡，装配式建筑的比例为8827.10/19775.8=44.64%＞30%，结构体系：装配式混凝土结构。本项目1#楼预制构件为预制叠合板、预制楼梯。1#楼装配率为50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福州建功施工图审查有限公司，合格证编号:3501122106220103-TX-002。 |  |  |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |  |  |
| 1、主体结构应用情况 1.1、本项目1#楼预制构件为预制叠合板、预制楼梯。 水平构件中预制部品部件的应用比例计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 7846.84; 9677.83; 81.1%; 31.1. 1.2、本项目1#楼满足1M基本模数整倍数的轴线尺寸，满足扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，满足1M基本模数整倍数的层高，得分0分； 1.3、本项目1#楼叠合板轮廓尺寸为3220x1510的预制叠合板总个数为108，轮廓尺寸相同的预制构件个数大于100，得分为1分； 1.4、本项目1#楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯个数为32，轮廓尺寸相同的预制构件个数小于60，得分0分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分为：1#楼为32.1分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目1#楼采用装配式内隔墙，装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 1796.22; 2241.44; 80.14%; 10. 本项目1#楼装配式内隔墙应用比例大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术， 在设计阶段提供： 建模精度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； 满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，得 2 分; 在施工阶段提供（详建设单位承诺函）： 评分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得2分； 内隔墙BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得1分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统（详建设单位承诺函），得分2分； 本项目技术创新应用1#楼总得分为6+2=8分。 |  |  |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |  |  |
| 福州兰瑞地产有限公司属于有限责任公司。公司成立于2021年5月27日 公司经营范围： 许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；物业管理；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |  |  |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 |  | 职 称 | 承担主要工作 |  |
| 王利洪 | 工程经理 |  | 工程师 | 建设单位项目负责人 |  |
| 黄晓彬 | 项目经理 |  | 工程师 | 设计单位项目负责人 |  |
| 蔡仁武 | 部门经理 |  | 工程师 | 设计单位PC深化设计负责人 |  |
| 杨剑斌 | 项目总监 |  | 工程师 | 监理项目负责人 |  |
| 赵敏捷 | 项目经理 |  | 工程师 | 施工单位项目负责人 |  |
| 吕胜利 | 副总经理 |  | 工程师 | 构件生产项目负责人 |  |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市长乐区航城街道会堂路东侧、游泳中心南侧。结构类型为装配式混凝土结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、预制楼梯、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段预评价为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |  |  |
| 与会专家听取了设计单位及建设单位对该工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见： (1) 该工程装配式建造的建筑面积不小于总建筑面积计容部分的30%，满足福州市长乐区人民政府文件长政综〔2019〕221号及榕政综〔2017〕1164号的相关规定。 (2) 该工程1#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建[2020]4号）的相关规定，同意该工程1#楼设计阶段预评价为装配式建筑。 专家名单： 郑卫基 教授级高工 福建省建筑工程技术中心 胡贤忠 教授级高工 福州国伟建设设计有限公司 石晓航 高级工程师 北京华巨建筑规划设计院有限公司福州分公司 |  |  |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |