附件：

| 福州市长乐区民政局养老机构房屋问题清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地区 | 单位 | 检查时间 | 存在的问题 |
| 1 | 湖南镇 | 湖南镇敬老院 | 2022.5.18 | - 墙体存在多条裂缝 - 厨房为加盖的 |
| 2 | 漳港街道 | 锦绣山庄老年公寓 | 2022.5.18 | - 1、进门右手边有住人的房屋为彩钢板屋顶 - 2、楼梯旁有加盖房间 - 3、围墙存在裂缝 |
| 3 | 鹤上镇 | 真情老年公寓 | 2022.5.18 | 员工宿舍为彩钢板搭建的房屋 |
| 4 | 古槐镇 | 丹山湖养老院 | 2022.5.19 | - 彩钢板搭建办公室有住人 - 天台上搭建仓库 |
| 5 | 营前街道 | 恩惠养老院 | 2022.5.19 | - 进门右手边，值班室所在建筑为彩钢板屋顶 - 旧隔离室存在安全隐患 |
| 6 | 文岭镇 | 文岭镇敬老院 | 2022.5.19 | 值班室及休息室都是彩钢板搭建 |
| 7 | 航城街道 | 福馨老年公寓 | 2022.5.19 | - 院内的一层建筑皆为彩钢瓦屋顶。 - 后门边建筑墙体存在多处裂痕。 - 厨房墙体存在多处裂痕。 - 值班室所在建筑墙体存在多处裂痕。 - 5、106室上方墙体存在裂痕，且空调外机下的铁板有掉落风险。 |