附件

福州市长乐生态环境局石燕村环境空气自动站更新

项目清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 |
| 石燕村环境空气自动站更新项目 | 1 | 二氧化硫（SO2）分析仪 | 1 | 套 |
| 2 | 氮氧化物（NOX）分析仪 | 1 | 套 |
| 3 | 一氧化碳（CO）分析仪 | 1 | 套 |
| 4 | 臭氧（O3）分析仪 | 1 | 套 |
| 5 | PM10颗粒物监测仪 | 1 | 套 |
| 6 | PM2.5颗粒物监测仪 | 1 | 套 |
| 7 | 动态校准仪和零气发生器 | 1 | 套 |
| 8 | 气象仪（五参数） | 1 | 套 |
| 9 | 工控机 | 1 | 套 |
| 10 | 站房修缮（墙面修补、粉刷） | 1 | 项 |
| 11 | 设备搬迁（含安装调试，辅助材料） | 2 | 次 |