附件1

卫健系统消防安全风险隐患整治问题清单

| 被检查单位名称 |  |  | 检查时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 地址 | 市 县（市、区） 镇（街道） |  |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上： 层 ，地下： 层 |  | 建筑面积 | 地上： ㎡ ，地下： ㎡ |  |  |
| 建筑结构 | □框架 □砖混 □砖木 □木结构 □钢结构 □简易搭盖 |  |  |  |  |  |
| 检查项目 | 检查具体涉及内容 |  |  | 是否存在隐患问题 |  | 备注 |
| （一）防火分隔不到位 | 1.常闭式防火门处于敞开状态。 |  |  | □存在 □不存在 □不涉及 |  |  |
|  | 2.防火门未张贴警示标牌。 |  |  | □存在 □不存在 □不涉及 |  |  |
|  | 3.防火门、防火卷帘、防火墙等损坏严重，不具备防火分隔功能； |  |  | □存在 □不存在 □不涉及 |  |  |
|  | 4.电缆井、管道井等防火封堵不严密。 |  |  | □存在 □不存在 □不涉及 |  |  |
| （二）疏散通道不畅通 | 5.疏散通道、安全出口数量不足或者被封闭、堵塞、占用。 |  |  | □存在 □不存在 □不涉及 |  |  |
|  | 6.违规在门窗上设置广告牌、防盗网、铁栅栏等影响逃生和灭火救援的障碍物。 |  |  | □存在 □不存在 □不涉及 |  |  |
| （三）违规用火用电 | 7.违规使用明火，动火施工无审批。 |  |  | □存在 □不存在 □不涉及 |  |  |
|  | 8.营业或使用期间，违规电气焊作业。 |  |  | □存在 □不存在 □不涉及 |  |  |
|  | 9.违规存放、使用易燃易爆危险品。 |  |  | □存在 □不存在 □不涉及 |  |  |
|  | 10.配电箱（柜）电线连接不规范。 |  |  | □存在 □不存在 □不涉及 |  |  |
|  | 11.电线电缆未穿管保护，开关、插座直接安装在易燃可燃材料上。 |  |  | □存在 □不存在 □不涉及 |  |  |
|  | 12.电动自行车停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道以及地下室半地下室等室内公共区域。 |  |  | □存在 □不存在 □不涉及 |  |  |
|  | 13.电动自行车采取“飞线”、入户等方式违规停放充电。 |  |  | □存在 □不存在 □不涉及 |  |  |
| （四）消防设施器材损坏停用 | 14.未按要求设置灭火器，或存在压力不足、软管破损等现象； |  |  | □存在 □不存在 □不涉及 |  |  |
|  | 15.疏散通道、安全出口未配置灯光疏散指示标志及应急照明，或存在损坏、未通电等现象； |  |  | □存在 □不存在 □不涉及 |  |  |
|  | 16.室内消火栓、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施存在管网无水、系统瘫痪等现象； |  |  | □存在 □不存在 □不涉及 |  |  |
|  | 17.擅自停用、拆除、遮挡消防设施和疏散指示标志。 |  |  | □存在 □不存在 □不涉及 |  |  |
| （五）重点岗位人员责任不落实 | 18.单位未依法明确消防安全责任人、管理人及其职责。 |  |  | □存在 □不存在 □不涉及 |  |  |
|  | 19.消防控制室值班人员未持证上岗，不会熟练操作设施设备。 |  |  | □存在 □不存在 □不涉及 |  |  |
|  | 20.微型消防站队员不能及时有效处置初起火灾。 |  |  | □存在 □不存在 □不涉及 |  |  |
| （六）日常管理机制不健全 | 21.未结合实际制定可操作的灭火和应急疏散预案，并组织人员开展消防安全培训和应急疏散演练； |  |  | □存在 □不存在 □不涉及 |  |  |
|  | 22.单位未定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录。 |  |  | □存在 □不存在 □不涉及 |  |  |
|  | 23.未定期开展防火检查巡查，并如实登记报告。 |  |  | □存在 □不存在 □不涉及 |  |  |
|  | 24.未及时整改消除隐患问题，并落实安全防范措施。 |  |  | □存在 □不存在 □不涉及 |  |  |
| 其他问题 |  |  |  |  |  |  |
| 处理情况 | □经检查，未发现问题； □已督促当场整改上述第 项问题； □下发文书，要求被检查单位于 年 月 日前将上述第 项问题整改完毕。 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员（签名） |  | 陪同检查人员（签名） |  |  |  |  |

附件2

卫健系统消防安全大排查大整治情况统计表

填报单位：（盖章）                     填报人：                   审核人：                    填报时间：

| 检查单位 | 发现隐患数（处） | 已督改隐患数（处） | 发放消防宣传材料（万份） | 开展针对性消防业务培训 |  | 组织灭火救援及安全疏散演练 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 场次 | 人次 | 场次 | 人次 |

附件3

| 卫健系统消防安全大排查大整治隐患清单、销号清单 填报单位：（盖章） 填报人： 审核人： 填报时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位类别 | 单位（场所）名称 | 地址 | 联系人 | 联系方式 | 排查时间 | 存在消防安全问题 | 整改时限 | 整改责任人 | 整改情况 |

备注：1.本表每月13日前上报；2.“单位类别”一栏为医院、门诊部、村卫生所、个体诊所、托育机构等选填。