生态环境行政主管部门审批意见： 榕长环评〔2023〕8号 - 一、我局经研究,原则同意该环境影响报告表编制内容，同意福州市长乐区闽航水利投资建设有限公司在Error: Reference source not found建设福州市长乐区长限生态补水泵站工程，建设内容：布置4台潜水轴流泵，3台工作，1台备用，水泵型号为1600ZDBX-125J，每台配套电动机功率为560kW，总抽水流量为30m³/s，单台水泵抽水流量为10m³/s，泵站由进水池、自动清污机闸、交通桥、主泵房、副厂房、出水池及附属配套设施组成。 二、福州市长乐区长限生态补水泵站工程应严格执行下列环保措施： 1、建设单位应在招标阶段对承包商提出施工期的环境保护实施计划，分阶段提出具体要求，做好主体工程区、施工道路区、施工生产生活区、表土堆放场、淤泥干化场等水土流失治理，工程完工后需进行绿化恢复。 2、应加强项目施工期的管理，通过选择低噪声的施工机械设备和工艺、废水隔油、沉淀处理以及采取洒水和围护等综合防治措施，防止施工噪声、废水、粉尘等污染周边环境。 3、施工过程产生的建筑垃圾应分类回收妥善处置，不得乱堆乱弃；生活垃圾应集中由环卫部门清运处理。 4、运营期生活污水应经化粪池处理达到三级标准后，接入市政污水管网，并纳入潭头污水处理厂集中处理。 三、该项目应执行的污染物排放标准如下： 运营期污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准；施工期无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的无组织排放监控浓度限值要求；施工期噪声按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）控制，运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准，其中西南侧和谐路一侧执行4类标准。 四、项目竣工后，应按要求做好项目竣工环保验收工作。 （盖 章） 经办人： 二O二三年二月六日