附件：

2018年全区商务领域今冬明春火灾防控自查表

自查单位（盖章）：                       自查时间：年月日

| 检 查 项 目 | 类 别 | 自查内容 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 安全 制度 建设 | 消防安全职责明确 | 1.是否建立消防安全组织架构（查看文件）。 | 是□ 否□ |
|  |  | 2.是否明确消防安全责任人、管理人及各岗位员工的工作职责（查看文件）。 | 是□ 否□ |
|  | 消防安全检查制度 | 3.是否制定具体的消防安全检查计划，有明确的目的、要求、内容。 | 是□ 否□ |
|  |  | 4.是否落实消防安全检查计划（查看检查每日、每月的防火巡查记录）。 | 是□ 否□ |
|  | 火灾隐患整改制度 | 5.发现的火灾隐患是否改正（查看隐患的整改记录或整改方案）。 | 是□ 否□ |
|  |  | 6.火灾隐患整改后安全管理人是否在整改记录上签字确认验证。 | 是□ 否□ |
|  | 灭火应急制度 | 7.是否按照消防灭火和应急疏散预案每年至少组织一次演练（查看演练记录）。 | 是□ 否□ |
|  |  | 8.消防灭火和应急疏散预案中是否明确了报警、疏散、扑救初火等内容（查看应急预案）。 | 是□ 否□ |
| 组织 疏散 逃生 | 明确应急人员 | 9. 是否明确一定数量的灭火力量人员及疏散引导员（查看应急预案）。 | 是□ 否□ |
|  | 人员基本技能 | 10.员工是否熟练掌握使用灭火器及水带水枪（随机抽查2名员工）。 | 是□ 否□ |
|  |  | 11. 疏散引导员是否掌握组织引导在场群众安全疏散的方法（随机抽查2名）。 | 是□ 否□ |
| 消防 宣传 教育 培训 | 消防安全 培训教育 | 12.是否制定、实施消防安全培训教育计划（查阅培训记录和档案资料）。 | 是□ 否□ |
|  |  | 13.消防控制室的值班员、电工、电焊工是否持有特有工种职业资格证书。 | 是□ 否□ |
|  |  | 14.是否每半年组织员工进行安全培训教育（查看教育及考核记录）。 | 是□ 否□ |
|  |  | 15.员工是否明确场所的重点防火部位（随机提问2名员工）。 | 是□ 否□ |
| 消防 设施 | 安全疏散 | 16.室外消防车道及场内人员安全疏散通道、疏散楼梯和安全出口是否畅通。 | 是□ 否□ |
|  |  | 17.消防安全标志、标识是否设置齐全，完好有效。 | 是□ 否□ |
|  | 消防水源 | 18.室内消火栓放水查看水压是否正常（无水或压力小为异常）。 | 是□ 否□ |
|  |  | 19.喷水系统水压是否正常（查看末端放水装置的压力表及相关阀门状态）。 | 是□ 否□ |
|  | 室内消火栓 | 20.室内消火栓水带、水枪等构件是否完整好用（水带应按要求折叠）。 | 是□ 否□ |
|  | 火灾自动报警系统 | 21.按下手动报警按钮，查看声光报警及机械排烟设施是否联动启动。 | 是□ 否□ |
|  | 灭火器 | 22.检查灭火器是否完好有效（不能有锈蚀和喷管、保险销丢失的情况）。 | 是□ 否□ |
| 其他 | 电气线路使用 | 23.电气线路敷设是否达标敷设（存在超负荷、未穿管保护、乱接拉为不达标）。 | 是□ 否□ |
|  | 燃气使用 | 24.燃气管道是否定期维护检修。 | 是□ 否□ |
| 备注 |  | - 此表发至企业，企业对表开展自查，报属地商务部门备案。 - 各科室日常检查可参考此表内容。 |  |

单位：                         检查人：