## 检查结果汇总表
2024年核准、节能项目行政检查结果汇总表
序号 | 机关单位组织机构代码证/统一社会信用代码 | 法人代表及身份证 | 项目代码 | 项目名称 | 业主 | 建设内容 | 建设地点 | 审批文号 | 审批时间 | 检查时间 | 检查结果 | 联系人号码 | 备注
1 | 91350182MA31DFRP1C | 江南 350723198********3 | 2401-350112-04-01-393145 | 关于福州市长乐区2024年第一批次10千伏及以下配网工程项目核准的批复 | 国网福建省电力有限公司福州市长乐区供电公司 | 新建及改造10千伏线路长度128.5公里，新建及改造配变台区182台，配变容量8.4兆伏安，新建及改造环网柜127座，新建及改造0.4千伏线路长度80.5公里。 | 福州市长乐区 | 长发改基 〔2024〕14号 | 2024-01-19 | 2025-12-01 | 通过 | 林玲 13960751980
2 | 91350000337588532A | 林方祥 350182198********6 | 2019-350182-31-03-024619 | 关于大东海精钢110KV变电站项目核准的批复 | 福建大东海实业集团有限公司 | 新建110KV变电站1座，电压等级为110/35/10KV。主要建设内容包括：1、110KV送出线回路数：远景2回，本期2回110KV架空出线；2、主变台数：本期2台80MVA三台绕组变压器；3、电缆出线线路：35KV建设24回，10KV建设52回；4、35KV无功补偿设备：共安装1套SVC动态无功补偿装置并配置滤波支路，容量50Mvar；5、10KV无功补偿设备：每段10KV母线上各配置2套11Mvar电容器组；6、接地方式：主变35KV侧中性点采用消弧线圈接地方式，10KV母线侧采用接地变引出中性点采用消弧线圈接地方式。 | 长乐区松下镇大祉村军民路14号 | 长发改基 〔2024〕33号 | 2024-03-15 | 2025-12-02 | 通过 | 林静 18650091620
3 | 91350182MACT1K347N | 卢山郎 352227198********4 | 2308-350112-04-01-823398 | 关于三木映秀项目节能审查的意见 | 福建三木映秀房地产开发有限公司 | 一、原则同意三木映秀项目节能报告（项目代码：2308-350112-04-01-823398）。 二、项目年消耗电力669.47万kWh、天然气9.22万m3、柴油1206kg，年综合能源消耗总量折947.17吨标准煤（当量值），1683.13吨标准煤（等价值）。 三、请项目单位根据本审查意见和项目节能报告内容，严格设备选配，加强节能管理，落实各项节能措施，完善能源管理体系，切实做好节能降耗工作。 四、项目建设内容、用能工艺、能效水平等如发生重大变动或者年综合能源消费量超过本审查意见值10%及以上的，项目单位应当在项目开工建设前向我局提出变更申请。 五、项目建成投入生产、使用前，项目单位应自行对本节能审查意见落实情况进行验收，并形成验收结果报告。我局将酌情开展现场抽查。凡未形成验收报告的项目不得投入生产、使用。 六、本批复自印发之日起2年内有效。 | 长乐区航城街道 | 长发改基 〔2024〕47号 | 2024-04-15 | 2025-12-03 | 通过 | 王聃 18259103903
4 | 91350102MA8UJCBR6M | 高元荣 152801197********4 | 2404-350112-04-04-627594 | 关于源网荷储一体化虚拟电厂智慧生态聚合建设项目节能审查的意见 | 福建万福网科技有限公司 | 一、原则同意源网荷储一体化虚拟电厂智慧生态聚合建设项目节能报告（项目代码：2404-350112-04-04-627594）。 二、项目年消耗电力1960.55万kWh，年综合能源消耗总量折2409.51吨标准煤（当量值），5736.17吨标准煤（等价值）。 三、请项目单位根据本审查意见和项目节能报告内容，严格设备选配，加强节能管理，落实各项节能措施，完善能源管理体系，切实做好节能降耗工作。 四、项目建设内容、用能工艺、能效水平等如发生重大变动或者年综合能源消费量超过本审查意见值10%及以上的，项目单位应当在项目开工建设前向我局提出变更申请。 五、项目建成投入生产、使用前，项目单位应自行对本节能审查意见落实情况进行验收，并形成验收结果报告。我局将酌情开展现场抽查。凡未形成验收报告的项目不得投入生产、使用。 六、本批复自印发之日起2年内有效。 | 福州滨海新城 | 长发改基 〔2024〕63号 | 2024-05-16 | 2025-12-04 | 通过 | 朱倩 18559909082
5 | 91350102MA8UJCBR6M | 高元荣 152801197********4 | 2404-350112-04-04-865659 | 关于碳权交易综合服务业务中心建设与应用项目节能审查的意见 | 福建万福网科技有限公司 | 一、原则同意碳权交易综合服务业务中心建设与应用项目节能报告（项目代码：2404-350112-04-04-865659）。 二、项目年消耗电力1244.39万kWh，年综合能源消耗总量折1529.36吨标准煤（当量值），3640.84吨标准煤（等价值）。 三、请项目单位根据本审查意见和项目节能报告内容，严格设备选配，加强节能管理，落实各项节能措施，完善能源管理体系，切实做好节能降耗工作。 四、项目建设内容、用能工艺、能效水平等如发生重大变动或者年综合能源消费量超过本审查意见值10%及以上的，项目单位应当在项目开工建设前向我局提出变更申请。 五、项目建成投入生产、使用前，项目单位应自行对本节能审查意见落实情况进行验收，并形成验收结果报告。我局将酌情开展现场抽查。凡未形成验收报告的项目不得投入生产、使用。 六、本批复自印发之日起2年内有效。 | 福州滨海新城 | 长发改基 〔2024〕64号 | 2024-05-16 | // | 无 | 朱倩 18559909082 | 经询业主，该项目不再实施，故不对其进行行政检查
6 | 91350182MA31DFRP1C | 谢辉 340504196********X | 2405-350112-04-01-843009 | 福州江田220千伏变电站主变扩建工程（3号主变）项目核准的批复 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 建设福州江田220千伏变电站主变扩建工程（3号主变）及配套附属设施，远景3×180兆伏安，已建2×180兆伏安，本期扩建1×180兆伏安，建设相应二次系统。 | 福州市长乐区江田镇 | 长发改基 〔2024〕68号 | 2024-05-24 | 2025-12-05 | 通过 | 唐晓榆 13696821612
7 | 91350182MA31DFRP1C | 谢辉 340504196********X | 2019-350182-44-02-004169 | 关于长乐松下110千伏变电站主变扩建工程核准的批复 | 国网福建省电力有限公司福州市长乐区供电公司 | 建设长乐松下110千伏变电站主变扩建工程及配套附属设施，主要内容包括扩建110千伏主变压器1台，容量50兆伏安，建设相应二次系统工程。 | 长乐区松下镇 | 长发改基 〔2024〕158号 | 2024-07-09 | 2025-12-08 | 通过 | 唐晓榆13696821612
8 | 91350182MADJPU567R | 傅瑶 350122198********5 | 2405-350112-04-02-522533 | 关于福州新区智算中心节能审查的意见 | 福建数产名商科技有限公司 | 项目年消耗电力1324.19万kWh、柴油10吨，年综合能源消耗总量折1642吨标准煤（当量值），3866.9吨标准煤（等价值）。 | 长乐区文武砂街道 | 长发改基 〔2024〕161号 | 2024年7月16 日 | 2025-12-09 | 通过 | 林凯 13959119199
9 | 91350182MA8T850219 | 陈亮 350102197********8 | 2410-350112-04-01-944772 | 关于福州滨海新城空港污水处理厂项目核准的批复 | 福州滨海海峡环保科技有限公司 | 新建污水处理厂1座，设计规模为5.0万m3/d，主要建设内容为：粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、生化池、二沉池、配水井及污泥回流泵房、高效沉淀池、反硝化滤池、消毒池及加药间、吸水井、出水泵房、污泥浓缩池、污泥调理池、污泥脱水机房、鼓风机房及变配电间、综合楼、大门传达室、除臭装置等。 | 长乐区漳港街道 | 长发改基 〔2024〕217号 | 2024-12-12 | 2025-12-10 | 通过 | 陈泠 18059086276
10 | 91350182MA32G4440Q | 黄强 350102197********8 | 2411-350112-04-01-444186 | 关于福州新区滨海污水深度处理厂工程核准的批复 | 福州市滨海水务发展有限公司 | 新建6万吨/日污水深度处理厂及附属设施、配套深度处理中水管道，主要构(建)筑物包含膜处理车间、清水池、送水泵房、加药间、变配电间、机修间等。 | 长乐区松下镇 | 长发改基 〔2024〕219号 | 2024-12-24 | 2025-12-11 | 通过 | 盛帅 17805987093