附件：
一、报名供应商所需提供材料

（一）企业法人营业执照；

（二）法人代表身份证（复印件）及授权书，被授权人身份证（复印件）；

（三）报价书；
（四）上述报名材料及复印件均须真实有效加盖投标企业单位公章（价格信息不能遮挡）。

二、服务要求
（一）监测项目

	点位名称
	项目类别
	检测项目
	点数
	监测频次
	年度次数
	备注

	废水总排放
	水和废水
	[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


化学需氧量（COD）
	1
	3
	52
	每周一次

	
	水和废水
	悬浮物
	1
	3
	52
	每周一次

	
	水和废水
	粪大肠菌群
	1
	3
	12
	每月一次

	
	水和废水
	阴离子表面活性剂
	1
	3
	4
	每季度一次

	
	水和废水
	生化需氧量(BOD5)
	1
	3
	4
	每季度一次

	
	水和废水
	石油类
	1
	3
	4
	每季度一次

	
	水和废水
	动植物油
	1
	3
	4
	每季度一次

	
	水和废水
	挥发酚
	1
	3
	4
	每季度一次

	
	水和废水
	总氰化物
	1
	3
	4
	每季度一次

	
	水和废水
	余氯
	1
	3
	12
	每月一次，卫健委要求，非自行检测内容

	
	水和废水
	沙门氏菌
	1
	1
	4
	每季度一次，卫健委要求，非自行检测内容

	
	水和废水
	志贺氏菌
	1
	1
	2
	每半年一次，卫健委要求，非自行检测内容

	厂界废气4点位
	空气和废气
	甲烷
	4
	4
	4
	每季度一次

	
	空气和废气
	臭气浓度
	4
	4
	4
	每季度一次

	
	空气和废气
	氨
	4
	4
	4
	每季度一次

	
	空气和废气
	氯气
	4
	4
	4
	每季度一次

	
	空气和废气
	硫化氢
	4
	4
	4
	每季度一次

	废气排放口
	空气和废气
	臭气浓度
	1
	3
	4
	每季度一次

	
	空气和废气
	氨
	1
	3
	4
	每季度一次

	
	空气和废气
	硫化氢
	1
	3
	4
	每季度一次

	厂界4点位
	噪声与振动
	工业企业厂界噪声
	4
	2
	4
	每季度一次

	交付成果要求：1.检测并出具CMA资质的检测报告，每月月底前录入进相关政府平台系统中自行监测模块，达成完成率100%
	12
	每月一次

	交付成果要求：2.每年年底出具企业自行监测情况年度报告，录入进相关政府平台系统中自行监测模块
	1
	每年一次

	交付成果要求：3.每年年底出具企业排污执行年度、季度报告，录入进相关政府平台系统中
	1
	每年五次

	交付成果要求：4.每年年底出具企业年度环境信息依法披露年度报告，录入进相关政府平台系统中
	1
	每年一次


（二）在线监测设备比对检测明细

	点位名称
	项目类别
	检测项目
	点数
	监测频次
	年度次数
	备注

	废水总排放
	水质比对检测
	PH(含检测)
	1
	12
	12
	每月一次

	废水总排放
	水质比对检测
	流量(含检测)
	1
	4
	4
	每季度一次


