附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号      3501122405281403

项目名称  空港综保物流分拨中心一区

申报单位  福州空港综保区开发有限公司  （盖章）

主管部门 福州市长乐区住房和城乡建设局

申报时间   2026  年   04   月  20  日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  |  |  | □居住建筑 ☑公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  |  |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 空港综保物流分拨中心一区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  |  |  | 福州市长乐区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 |  |  | 建筑面积（m2） | 主体结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  |  | 装修与设备管线Q3得分 |  | 技术创新Q4得分 | 单体建筑装配率（%） |  | 评价 等级 |
|  | 2#楼 | 装配式混凝土建筑 ☑装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 |  |  | 9816.94 | 50 |  | 10 |  |  | 0 |  | 5 | 65 |  | / |
|  | 4#楼 |  |  |  | 13666.65 | 50 |  | 10 |  |  | 0 |  | 5 | 65 |  | / |
|  | 5#楼 |  |  |  | 13666.72 | 50 |  | 10 |  |  | 0 |  | 5 | 65 |  | / |
| 建设单位 |  |  |  |  | 福州空港综保区开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州长乐区东南大数据产业园13号楼4层 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 龚晓明 |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | 1776****358 |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 黄金苟 |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | 1395****181 |  |
| 代建单位 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  | / | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  | / |  |
| 联系人 |  |  |  |  | / | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  | / |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 福州工业园区开发集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州市晋安区湖塘科创园1栋 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 曾丽珍 |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | 1366****699 |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 程善庚 |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | 1366****933 |  |
| 深化设计单位 |  |  |  |  | 福州工业园区开发集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州市晋安区湖塘科创园1栋 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 曾丽珍 |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | 1366****699 |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 程善庚 |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | 1366****933 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 福州工业园区开发集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州市晋安区湖塘科创园1栋 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 王梓铭 |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | 1329****355 |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 王梓铭 |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | 1329****355 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 福州市建设工程管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州市晋安区福新中路126号岳峰工贸大厦B座6层 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 张斌 |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | 1351****053 |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 张斌 |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | 1351****053 |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  |  | 福建左海科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州市晋安区湖塘科创园9栋 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350011 |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 杨涛 |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | 1306****251 |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 杨涛 |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | 1306****251 |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶 段 |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  | 2025/1/9-2025/6/30 |  |  |  |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  | 2025/4/10-2025/6/10 |  |  |  |  |  |  | 项目报批，建设单位进场准备 |  |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  | 2025/6/11-2026/2/28 |  |  |  |  |  |  | 项目实际施工 |  |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  | 2026/3/1-2026/8/30 |  |  |  |  |  |  | 工程预验收，竣工验收 |  |  |  |  |  |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市长乐区。 本项目总建筑面积为61465.38㎡，地下建筑面积为851.16㎡，地上建筑面积为60614.22㎡。其中2#楼、4#楼、5#楼共3栋为装配式建筑，装配式建筑的建筑面积为37150.31㎡，装配式建筑的比例为37150.31/60614.22=61.29%>50%，结构体系：装配式钢结构。本项目2#楼、4#楼、5#楼主要预制构件为钢结构，各单体装配率均不低于50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福州成建工程咨询有限公司，合格证编号:3501122405281403-TX-005。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主体结构应用情况 1.1、本项目2#楼、4#楼、5#楼主要竖向预制构件为钢柱。 竖向构件中预制部品部件的应用比例计算如下表： 楼栋; 竖向预制构件长度(m); 竖向预制构件总长度(m); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 2#楼; 531.408; 579.408; 91.7; 30. 4#楼; 632.258; 940.458; 67.2; 27.2. 5#楼; 632.258; 940.458; 67.2; 27.2. 1.2、本项目2#楼、4#楼、5#楼主要水平预制构件为钢结构。 水平构件中预制部品部件的应用比例计算如下表： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 2#楼; 10382.63; 10440.07; 99.5; 40. 4#楼; 13298.72; 14731.31; 90.3; 40. 5#楼; 13298.72; 14729.91; 90.3; 40. 1.3、本项目2#楼、4#楼、5#楼层高、轴线尺寸、楼梯间开间及进深的轴线尺寸均不符合标准化及模数化要求，得分-6分。 1.4、本项目2#楼、4#楼、5#楼轮廓尺寸相同的预制构件个数小于100，得分均为0分。 1.5、本项目2#楼、4#楼、5#楼未采用预制楼梯，得分为0分。 根据《福建省装配式建筑评价标准》规定，本项目主体结构总得分分别为：2#楼为50分，4#楼为50分，5#楼为50分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目2#楼、4#楼、5#楼均采用非承重围护墙非砌筑，各楼栋非承重围护墙非砌筑应用比例计算如下表： 楼栋; 非承重围护墙非砌筑面积(㎡); 非承重围护墙总面积(㎡); 非承重围护墙非砌筑应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 2#楼; 3217.72; 3435.24; 93.7; 10. 4#楼; 1211.40; 1503.75; 80.56; 10. 5#楼; 978.00; 1199.48; 81.54; 10. 本项2#楼、4#楼、5#楼非承重围护墙非砌筑应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价标准》规定，本项目围护墙和内隔墙得分均为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目均未采用全装修，因此此项得分为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术， 在设计阶段提供： 建模精度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； 满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，得 2 分; 在施工阶段提供（详建设单位承诺函）： 评分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得2分； 根据《福建省装配式建筑评价标准》规定本项目技术创新应用2#楼、4#楼、5#楼可得分5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福州空港综保区开发有限公司成立于2024年01月26日，注册地位于福建省福州市长乐区湖南镇鹏程路18号长乐航空港工业集中区51号厂房1-27。经营范围包括许可项目：建设工程施工；保税仓库经营；保税物流中心经营；出口监管仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；供应链管理服务；物业管理；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；会议及展览服务；停车场服务；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |  |  | 承担主要工作 |  |  |  |  |
| 龚晓明 |  |  | 项目负责人 |  |  | 高级工程师 |  |  |  |  |  | 建设单位项目负责人 |  |  |  |  |
| 曾丽珍 |  |  | 项目负责人 |  |  | 高级工程师 |  |  |  |  |  | 设计单位项目负责人 |  |  |  |  |
| 曾丽珍 |  |  | 项目负责人 |  |  | 高级工程师 |  |  |  |  |  | 设计单位深化设计负责人 |  |  |  |  |
| 王梓铭 |  |  | 项目负责人 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 施工总承包单位项目负责人 |  |  |  |  |
| 张斌 |  |  | 项目负责人 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 监理单位项目负责人 |  |  |  |  |
| 杨涛 |  |  | 项目负责人 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 构件生产单位项目负责人 |  |  |  |  |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市长乐区。结构类型为装配式钢结构。 装配式方案采用钢结构、非承重围护墙非砌筑等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价标准》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段预评价为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、该工程装配式建造的建筑面积不小于地上总建筑面积的50%，满足装配式建筑监管协议的相关规定。 2、该工程2#楼、4#楼、5#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑和装配式内装修工程评价管理办法（试行）》（闽建〔2024〕6号）和《福建省装配式建筑评价标准》（DBJ/T 13-426-2023）的相关规定，同意该工程2#楼、4#楼、5#楼设计阶段预评价为装配式建筑。 专家名单： 吕胜利 高级工程师 金强(福建)绿色人居集团有限公司 洪志 高级工程师 嘉博联合设计股份有限公司 林征宇 高级工程师 中建海峡建设发展有限公司 2026年4月27日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |