福州市生态环境局

行政处罚决定书

闽榕长生态罚决〔2026〕0007号

当事人名称：福建省成昶置业有限公司

法定代表人：陈敦新

统一社会信用代码：913501**********6K

地址：福建省福州市长乐区吴航街道鳌山路73号日韵东方7幢1001室

福州市长乐生态环境局执法人员、监测人员于2026年3月11日对你公司建筑凝灰岩矿（机制砂）采矿项目的堆矿场进行检查，并对该堆矿场北侧沉淀池排放口及西侧排水渠排放的淋溶水进行取样，根据福州市长乐环境监测出具的监测报告，发现你公司实施了以下环境违法行为：

你公司建筑凝灰岩矿（机制砂）采矿项目的堆矿场排放的淋溶水中的悬浮物浓度超过《污水综合排放标准 （GB8978-1996）》中表4的一级标准（悬浮物浓度≤70mg/L）。

证明以上事实有:

1、2026年3月11日福州市长乐生态环境局执法人员制作的《现场检查（勘察）笔录》（证明你公司堆矿场淋溶水通过沉淀池处理后排放的事实）；

2、2026年3月11日福州市长乐生态环境局执法人员拍摄的现场照片（图片）证据（证明执法人员和监测人员对你公司北侧沉淀池排放口和西侧排水渠进行采样监测）；

3、2026年3月17日福州市长乐环境监测站出具的《监测报告（长环测[2026]X0301号）》（证明你公司北侧沉淀池排放口和西侧排水渠悬浮物浓度分别为229mg/L和190mg/L）；

4、2026年3月25日福州市长乐生态环境局执法人员制作的《调查询问笔录》（证明你公司超过水污染物排放标准排放水污染物的环境违法事实）；

5、2026年3月11日福建省成昶置业有限公司提供的企业工商营业执照（证明你公司工商注册信息）；

6、2026年3月11日福建省成昶置业有限公司提供的企业法定代表人身份证复印件及身份证明（证明你公司法定代表人身份）；

7、2026年3月11日福建省成昶置业有限公司提供的授权委托书、授权委托人身份证复印件和身份证明（证明你公司授权委托人的身份信息）；

8、2026年3月11日福建省成昶置业有限公司提供的建筑凝灰岩矿（机制砂）采矿项目报告表节选（证明你公司堆矿场淋溶水应通过沉淀池处理后排放，周边水环境为三类水体）；

9、福建省一体化大融合行政执法平台违法记录查询截图1份（证明你公司两年内环境违法次数（含本次）为1次）；

10、执法人员执法证件复印件（证明执法人员身份）。

你公司的上述行为违反了：《中华人民共和国水污染防治法》第十条：“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标”的规定。

我局于2026年6月18日以《行政处罚事先告知书》（闽榕长生态罚事告〔2026〕0007号）告知你公司陈述申辩权。你公司未在规定期限内向我局提出陈述申辩,视为放弃陈述申辩权利。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项:“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的。”的规定，参照《福建省生态环境行政处罚裁量规则》的规定，通过违法行为后果、违法行为持续时间、违法行为发生地、违法行为持续时间、环境违法次数、违法事实等裁量因素进行计算，我局决定对你公司处以如下行政处罚：

- 处罚款人民币壹拾贰万伍仟元整（¥125000）。

限于接到本处罚决定之日起十五日内到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

你公司如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向福州市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内向福州市仓山区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

福州市生态环境局

2026年6月27日